# VÝZVA

# NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Obec  BAJEROV ,  týmto vyzýva záujemcov na predloženie cenovej ponuky na realizáciu oplotenia cintorína v celkovej dĺžke  180 bežných metrov.

### Predmet zákazky

Predmetom zákazky je dodávka materiálu a realizácia nového oplotenia cintorína vrátane všetkých súvisiacich prác.

Požadované riešenie:

- celková dĺžka oplotenia: 180 bm,

- oplotenie z pozinkovaného poplastovaného pletiva,

- výška pletiva:  1,73 m,

- podhrabové betónové dosky vo výške 30cm po celej dĺžke oplotenia,

- poplastované stĺpiky vrátane príslušenstva,

- osadenie stĺpikov do betónových základov,

- montáž a kompletné zhotovenie oplotenia,

- uvedenie pozemku do pôvodného stavu po ukončení prác.

### Cenová ponuka

Žiadame uchádzačov o predloženie cenovej ponuky, ktorá bude obsahovať:

- cenu materiálu,

- cenu montážnych a stavebných prác,

- dopravu,

- prípadné ďalšie náklady súvisiace s realizáciou,

- cenu celkom bez DPH a s DPH,

- predpokladaný termín realizácie  do 30.9.2026

- záručnú dobu na vykonané práce 24 mesiacov

Odporúčame uviesť aj jednotkovú cenu za 1 bm oplotenia a následne celkovú cenu za

180 bm.

### Termín a miesto realizácie

Miesto realizácie: cintorín v obci Bajerov

Požadovaný termín realizácie: do 30.9.2026

Pred predložením cenovej ponuky je možné vykonať obhliadku miesta realizácie po dohode s   objednávateľom.

### Lehota na predloženie cenovej ponuky

Cenovú ponuku je potrebné doručiť najneskôr do 21.8.2026 na adresu:

Obecný úrad Bajerov, 082 41 Bajerov 101

alebo elektronicky na e-mail:

obecbajerov@centrum.sk

Objednávateľ si vyhradzuje právo vybrať ponuku s najvýhodnejšou cenou pri zohľadnení kvality ponúkaných materiálov, rozsahu služieb, termínu realizácie a záručných podmienok.

V Bajerove dňa 17.8.2026

Vladimír Mruz

Starosta obce Bajerov